## Zugangskontrollen
Nr. | Zugangskontrolle: Frage |  |  |  |  | Cloud 1) |  |  | Schutz-bedarf |  |  | Bermerkung
|  | Eigenes RZ | Colocation | Housing | Hosting | Infrastruktur (IaaS) | Plattform (PaaS) | Anwendung (SaaS) | Normal | Hoch | Sehr hoch
Passworterfahren
1 | Sind Maßnahmen umgesetzt, um eine unbefugte Nutzung der Datenverarbeitungssysteme zu verhindern? Beispiele: • Personalisierte Benutzerkonten (Accounts) (User-Name, Passwort) • Bildschirmschoner mit Passwortaktivierung (automatische Aktivierung bei Inaktivität) | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
2 | Ist ein dokumentiertes Berechtigungskonzept vorhanden, in dem folgende Punkte in der Umsetzung verbindlich geregelt sind (schriftlich fixierte Ordnung)? • Beantragung von Berechtigungen für den Zugang für DV-Systeme • Genehmigung von Berechtigungen • Umsetzung von beantragten Berechtigungen • Entzug von nicht mehr benötigten Berechtigungen Kann zweifelsfrei nachvollzogen werden, wer wann welche Zugangsberechtigungen hatte? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
3 | Gibt es eine Richtlinie, in der das Benutzer- und Passwortmanagement verbindlich geregelt ist? Beispiele: • Initialpasswörter • Passwortlänge (x Zeichen), regelmäßiger Passwortwechsel, Passwortkomplexität, Passworthistorie • Log-In Versuche (x Versuche) und Dauer der Kontosperrung bei Fehlversuchen (x Min.; bei Daten mit dem Schutzbedarf "Sehr hoch" sollte ein Prozess zur Rücksetzung gesperrter Accounts vorhanden sein) • Löschung von inaktiven Benutzern • Sofortige Sperrung von ausgeschiedenen Beschäftigten • Vertraulichkeit von Passwörtern • Verschlüsselte Speicherung von Passwörtern | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
4 | Erfolgt eine gesicherte Übertragung von Authentisierungsgeheimnissen (Credentials) im Netzwerk? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
5 | Werden Maßnahmen zur Steigerung der Awareness im richtigen Umgang mit Passwörtern durchgeführt? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
6 | Existiert ein Verbot zu lokalen Speicherung von Passworten und/oder Formulareingaben? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
7 | Werden Zugänge zum Netzwerk durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (starke Authentifizierung) geschützt? Beispiele: • OneTimePass Token • SmartCard • Biometrische Merkmale | X | - | - | X | X |  |  | - | - | X
8 | Werden externe Zugänge (z. B. VPN-Zugang) zum Netzwerk durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (starke Authentifizierung) geschützt? Beispiele: • OneTimePass Token • SmartCard • Biometrische Merkmale | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
9 | Werden die eingerichteten Benutzerkonten (Accounts) sowie die Authentifizierungsmedien (z. B. Token, Chip-Karte) einem jährlichen Review unterzogen? Wenn ja, • werden nicht mehr benötigte Benutzerkonten gelöscht? • werden die Reviews nachvollziehbar dokumentiert? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
10 | Gibt es verbindliche Regelungen zum Umgang mit Notfallpasswörtern? Beispiele: • Ablage in einem versiegelten Umschlag • Aufbewahrung in einem Tresor • Dokumentation der Verwendung der Passwörter | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
Protokollierung und Protokollauswertung (siehe auch Zugriffs-, Eingabe- und Auftragskontrolle)
11 | Existiert eine verbindliche Vorgabe, die den Umfang der Protokollierung definiert (unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit/Angemessenheit)? Der Umfang der Protokollierung sollte sich am Schutzbedarf der Daten orientieren (unter Beachtung der Sensibilität der Daten und der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gefährdung). |  | - | - |  | X |  |  | x | x | x
12 | Erfolgt eine Protokollierung der administrativen Tätigkeiten (Protokollierung zum Nachweis einer korrekten Funktionsweise der Systeme/Applikationen sowie der Verwaltung von Berechtigungen = Systemüberwachung)? Beispiele: • Installation, Modifikation und Konfiguration von Hard-/Software • Einrichten von Benutzern, Verwalten von Berechtigungen • Durchführen von Backup-, Restore- und sonstigen Datensicherungsmaßnahmen | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
13 | Erfolgt eine Protokollierung zum Nachweis einer korrekten und rechtskonformen Verarbeitung von Daten (Verfahrensüberwachung)? Beispiele: • Versuche unbefugten Einloggens (Überschreitung von Befugnissen) • Datenübertragungen • Dateneingabe und -veränderung • Dateneinsicht • Datenlöschung | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
14 | Geben die Protokolldaten Auskunft über: • Wann (Zeitpunkt der Aktivität oder des Ereignisses) • Wer (die ausführende Person / Systemkomponente) • Was (Bezeichnung des Ereignisses / der Tätigkeit) • Wie (Ergebnis der Tätigkeit (erfolgreich ausgeführt?)) • Wieviel (Datenmenge/betroffene Daten) | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
15 | Ist sichergestellt, dass alle Systeme protokollieren? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
16 | Wenn eine zentrale Speicherung von Protokolldaten erfolgt: Ist sichergestellt dass die Protokolldaten vollständig übertragen werden (TCP (verbindungsorientiertes Protokoll) statt UDP (verbindungsloses Protokoll)? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
17 | Ist sichergestellt, dass ein Ausfall der Protokollierung umgehend bemerkt wird? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
18 | Ist bei der Übertragung der Protokolldaten auf zentrale Server (z. B. zur Auswertung oder Archivierung) sichergestellt, dass die Daten ausreichend geschützt werden? Maßnahmenziele: • Vertraulichkeit: Kann eine Einsichtnahme durch Unberechtigte ausgeschlossen werden? • Integrität: Können nicht autorisierte Änderungen ausgeschlossen werden? • Authentizität: Kommen die Daten von dem angegebenen System? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
19 | Ist der Umfang der Auswertungen festgelegt? • Auswertungszyklus (zeitnah, z. B. täglich; zeitnahe Auswertungen sollen ermöglichen, bei aufgedeckten Verstößen Schäden abzuwenden) • Auswertungsumfang (z. B. vollständig oder in Stichproben) | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
20 | Sind die Verantwortlichkeiten für die Auswertung der Protokolle festgelegt? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
21 | Wird der Zugriff auf Protokolldaten für Unberechtigte verhindert ("need-to-know"-Prinzip)? Die Zugriffsbefugnisse sollten in einem Berechtigungskonzept geregelt werden. | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
22 | Ist die Aufbewahrungsdauer für die Protokolle festgelegt und dokumentiert? Werden Protokolle nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer gelöscht? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
23 | Erfolgt eine Überwachung der Integrität bei den Protokolldaten (Schutz vor dem Löschen und Verändern von Ereignissen)? Wenn ja, werden Integritätsverletzungen gemeldet? | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
Maßnahmen zum Schutz der DV-Systeme
24 | Existieren Richtlinien für eine sichere Konfiguration von Systemen? | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
25 | Werden Systeme gehärtet? Beispiele: • Entfernen von nicht benötigten Diensten und Funktionalitäten • Entfernen von nicht benötigten Applikationen • Nutzung von sicheren Protokollen • Minimalkonfiguration | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
26 | Wie werden Daten während der Übertragung vor unberechtigten Zugriffen geschützt? Beispiele: • Verschlüsselter Übertragungsweg (z. B. IPSec, VPN, VLAN, https/SFTP) • Datenverschlüsselung | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
27 | Ist das Netzwerk nach außen durch Firewalls abgeschottet? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
28 | Existiert eine angemessene Netzwerkarchitektur bestehend aus einem mehrstufigen Firewallkonzept (Netzwerksegmente mit einem unterschiedlichen Schutzbedarf) Beispiele: • Demilitarisierte Zone (DMZ) • interner Bereich | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
29 | Existieren verbindliche Vorgaben für die Konfiguration von Firewalls? Beispiele: • Regelungen für das Öffnen / Schließen von Ports • Nutzung einer "deny-all"-Regel • Nutzung von Stateful Inspection (zustandsgesteuerte Filterung von Datenpaketen) • Nutzung von NAT oder einer anderen Masquerading-Technologie (Verbesserung der NW-Sicherheit durch das Verbergen von IP-Adressen) | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
30 | Erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der Firewall-Konfigurationen (Identifikation von fehlerhaften und ineffizienten Regelsätzen)? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
31 | Werden angemessenen Filter zur Identifikation und Abwehr von Spam genutzt (ggf. mehrstufige Filter )? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
32 | Wird ein System zur Erkennung und zur Abwehr von Angriffen umgesetzt (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System)? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
33 | Gibt es eine Richtlinie zur Behandlung fremder Speichermedien? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
34 | Ist sichergestellt, dass in öffentlichen Bereichen des Unternehmens (z. B. am Empfang oder in Besprechungsräumen) kein unbeaufsichtigter Zugang zum Netzwerk möglich ist? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
35 | Sind Maßnahmen (Erkennung, Verhinderung, Beseitigung) zum Schutz vor Malware (u. a. Viren, Würmer, Cookies, Applets, CGI Scripte, Trojaner, ROOT Kits) umgesetzt? • Ist eine regelmäßige Aktualisierung der Clients sichergestellt (Applikation, Scan-Pattern)? • Gibt es Managementsysteme zur Alarmierung von Virenfunden? • Wie werden Virenfunde behandelt (Löschen oder Quarantäne)? Achtung: Die Löschung eines Virus darf niemals undokumentiert erfolgen, ggf. werden relevante Informationen gelöscht | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
36 | Wie werden die Datenträger während des Transports vor unberechtigtem Zugang geschützt (z. B. verschlossener Transportbehälter)? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
37 | Werden personenbezogene Daten über öffentliche, unsichere Netze versendet? Beispiele: • E-Mail • Internet • GPS / GPRS • WLAN | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
38 | Wie werden die Daten während der Übertragung vor unberechtigten Zugriffen geschützt? Beispiele: • Verschlüsselter Übertragungsweg (z. B. IPSec, VPN, VLAN, https/SFTP) • Datenverschlüsselung | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
39 | Werden personenbezogene Daten mittels WLAN übertragen? Wenn ja, • ist ein starker Verschlüsselungsmechanismus aktiviert (z. B. WPA2)? • wurde der voreingestellte Schlüssel (Key) zum Zeitpunkt der Installation geändert? • werden kryptographische Schlüssel geändert, wenn ein Beschäftigter, der die Schlüssel kennt, das Unternehmen oder die Position wechselt? • wurde das Kennwort für den Zugang zum System geändert? • wird die Firmware auf den Geräten regelmäßig aktualisiert? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
40 | Ist sichergestellt, dass Unberechtigte keinen Zugang zu den DV-Systemen haben? Beispiele: • Die Racks mit den aktiven Komponenten (z. B. Server, Storage, Firewall) sind abzuschließen • Die Racks mit den Netzwerkverteilern sind abzuschließen | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
41 | Erfolgen Zugriffe auf die Systeme im Rahmen einer Fernwartung? Wenn ja, sind Festlegungen und Verfahren für die Zugriffe getroffen? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
42 | Ist der Umgang mit mobilen Datenträgern geregelt, auf denen personenbezogene Daten gespeichert werden? • CD/DVD • USB-Sticks • Mobile Festplatten • Multimediageräte mit Datenspeicher (MP3-Player, PDAs, Smartphones, etc.) Werden die personenbezogenen Daten auf mobilen Endgeräten angemessen vor unberechtigten Zugriffen geschützt? (z. B. durch eine Verschlüsselung) | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
43 | Existieren verbindliche Vorgaben zum Umgang mit Ausdrucken & Faxen? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
Sicherheitsmanagement
44 | Werden externe Quellen zur Erkennung von neuen Sicherheitslücken herangezogen? Beispiele: • Mailingdienste von Herstellern • Newsboards • Cert-Dienste Wurde ein Verantwortlicher benannt, der sich in regelmäßigen Abständen über neue Sicherheitslücken informiert und ggf. die notwendigen Maßnahmen veranlasst? | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
45 | Werden regelmäßig sowie nach signifikanten Netzwerkänderungen Schwachstellen-Scans (Vulnerability Scans) zur Erkennung von Sicherheitslücken durchgeführt? | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
46 | Werden regelmäßig sowie nach signifikanten Netzwerkänderungen Penetrationstests zu Überprüfung der Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen gegen das Eindringen durch unbefugte Dritte durchgeführt? | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
47 | Ist sichergestellt, dass kritische Sicherheitspatche zeitnah installiert werden? (z. B. innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Veröffentlichung) | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
48 | Werden Systeme zur Erkennung von erfolgten Angriffen eingesetzt? Beispiele: • IDS/IPS (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System) • WLAN IDS/IPS | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
49 | Sind Richtlinien vorhanden, die Vorgehen und Methoden im Fall von Sicherheitsvorfällen beschreiben? Werden die Richtlinien und Verfahren in regelmäßigen Abständen getestet? | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
1) Die Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung bei einem Cloud-Anbieter wird in der Regel nicht möglich sein. Der Cloud-Anbieter wird über den konkreten Speicher-/Verarbeitungsort der Daten keine Auskunft geben können oder wollen. Um sicher gehen zu können, dass die notwendigen gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Maßnahmen zum Schutz der Daten umgesetzt sind, muss der Auftraggeber alternativ zu einer Vor-Ort-Prüfung eigene Recherchen durchführen (nur möglich, wenn keine Verpflichtung zur Besichtigung und Prüfung der Grundstücke oder Geschäftsräume besteht [z. B. i. S. d. § 80 SGB X]). Als Nachweis für die Umsetzung der Maßnahmen können Zertifizierungen (z. B. ISO 27001, PCI DSS, Datenschutz-Gütesiegel, etc.) aber auch aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszügen unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren) dienen.