## Eingabekontrollen
Nr. | Eingabekontrolle: Frage |  |  |  |  | Cloud 1) |  |  | Schutz-bedarf |  |  | Bermerkung
|  | Eigenes RZ | Colocation | Housing | Hosting | Infrastruktur (IaaS) | Plattform (PaaS) | Anwendung (SaaS) | Normal | Hoch | Sehr hoch
Berechtigungen
1 | Ist ein dokumentiertes Berechtigungskonzept vorhanden, in dem folgende Punkte in der Umsetzung verbindlich geregelt sind (schriftlich fixierte Ordnung)? • Beantragung von Berechtigungen • Genehmigung von Berechtigungen • Umsetzung von beantragten Berechtigungen • Entzug von nicht mehr benötigten Berechtigungen Kann zweifelsfrei nachvollzogen werden, wer wann welche Berechtigungen hatte? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
2 | Existieren abgestufte Berechtigungen z. B. für das Lesen, Löschen oder Verändern von Daten? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
3 | Existieren abgestufte Berechtigungen für Zugriffe auf • Daten, • Anwendungen und • das Betriebssystem? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
4 | Ist eine Trennung der Rollen zur Genehmigung und Einrichtung von Berechtigungen vorhanden (4-Augen Prinzip)? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
5 | Ist sichergestellt, dass Zugriffe dem "need-to-know"-Prinzip (minimale Berechtigungen) entsprechen? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
6 | Werden regelmäßig Reviews der eingerichteten Berechtigungen durchgeführt? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
7 | Erfolgt ein Monitoring bzw. eine regelmäßige Kontrollen der Aktivitäten von Administratoren? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
Protokollierung und Protokollauswertung (siehe auch Zugangs-, Zugriffs- und Auftragskontrolle)
8 | Existiert eine verbindliche Vorgabe, die den Umfang der Protokollierung definiert (unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit/Angemessenheit)? Der Umfang der Protokollierung sollte sich am Schutzbedarf der Daten orientieren (unter Beachtung der Sensibilität der Daten und der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gefährdung). |  | - | - |  | X |  |  | x | x | x
9 | Erfolgt eine Protokollierung der administrativen Tätigkeiten (Protokollierung zum Nachweis einer korrekten Funktionsweise der Systeme/Applikationen sowie der Verwaltung von Berechtigungen = Systemüberwachung)? Beispiele: • Installation, Modifikation und Konfiguration von Hard-/Software • Einrichten von Benutzern, Verwalten von Berechtigungen • Durchführen von Backup-, Restore- und sonstigen Datensicherungsmaßnahmen | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
10 | Erfolgt eine Protokollierung zum Nachweis einer korrekten und rechtskonformen Verarbeitung von Daten (Verfahrensüberwachung)? Beispiele: • Versuche unbefugten Einloggens (Überschreitung von Befugnissen) • Datenübertragungen • Dateneingabe und -veränderung • Dateneinsicht • Datenlöschung | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
11 | Geben die Protokolldaten Auskunft über: • Wann (Zeitpunkt der Aktivität oder des Ereignisses) • Wer (die ausführende Person / Systemkomponente) • Was (Bezeichnung des Ereignisses / der Tätigkeit) • Wie (Ergebnis der Tätigkeit (erfolgreich ausgeführt?)) • Wieviel (Datenmenge/betroffene Daten) | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
12 | Ist sichergestellt, dass alle Systeme protokollieren? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
13 | Wenn eine zentrale Speicherung von Protokolldaten erfolgt: Ist sichergestellt dass die Protokolldaten vollständig übertragen werden (TCP (verbindungsorientiertes Protokoll) statt UDP (verbindungsloses Protokoll)? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
14 | Ist sichergestellt, dass ein Ausfall der Protokollierung umgehend bemerkt wird? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
15 | Ist bei der Übertragung der Protokolldaten auf zentrale Server (z. B. zur Auswertung oder Archivierung) sichergestellt, dass die Daten ausreichend geschützt werden? Maßnahmenziele: • Vertraulichkeit: Kann eine Einsichtnahme durch Unberechtigte ausgeschlossen werden? • Integrität: Können nicht autorisierte Änderungen ausgeschlossen werden? • Authentizität: Kommen die Daten von dem angegebenen System? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
16 | Ist der Umfang der Auswertungen festgelegt? • Auswertungszyklus (zeitnah, z. B. täglich; zeitnahe Auswertungen sollen ermöglichen, bei aufgedeckten Verstößen Schäden abzuwenden) • Auswertungsumfang (z. B. vollständig oder in Stichproben) | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
17 | Sind die Verantwortlichkeiten für die Auswertung der Protokolle festgelegt? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
18 | Wird der Zugriff auf Protokolldaten für Unberechtigte verhindert ("need-to-know"-Prinzip)? Die Zugriffsbefugnisse sollten in einem Berechtigungskonzept geregelt werden. | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
19 | Ist die Aufbewahrungsdauer für die Protokolle festgelegt und dokumentiert? Werden Protokolle nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer gelöscht? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
20 | Erfolgt eine Überwachung der Integrität bei den Protokolldaten (Schutz vor dem Löschen und Verändern von Ereignissen)? Wenn ja, werden Integritätsverletzungen gemeldet? | X | - | - | X | X |  |  | - | X | X
Aufbewahrungsfristen von Dokumenten
21 | Sind für alle Dokumente mit personenbezogenen Daten Aufbewahrungsfristen festgelegt (z. B. nach HGB, AO, etc.)? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
22 | Werden Dokumente mit personenbezogenen Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen gelöscht? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
1) Die Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung bei einem Cloud-Anbieter wird in der Regel nicht möglich sein. Der Cloud-Anbieter wird über den konkreten Speicher-/Verarbeitungsort der Daten keine Auskunft geben können oder wollen. Um sicher gehen zu können, dass die notwendigen gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Maßnahmen zum Schutz der Daten umgesetzt sind, muss der Auftraggeber alternativ zu einer Vor-Ort-Prüfung eigene Recherchen durchführen (nur möglich, wenn keine Verpflichtung zur Besichtigung und Prüfung der Grundstücke oder Geschäftsräume besteht [z. B. i. S. d. § 80 SGB X]). Als Nachweis für die Umsetzung der Maßnahmen können Zertifizierungen (z. B. ISO 27001, PCI DSS, Datenschutz-Gütesiegel, etc.) aber auch aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszügen unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren) dienen.