## Verfügbarkeitskontrolle
Nr. | Verfügbarkeitskontrolle: Frage |  |  |  |  | Cloud 2) |  |  | Schutz-bedarf |  |  | Bermerkung
|  | Eigenes RZ | Colocation | Housing | Hosting | Infrastruktur (IaaS) | Plattform (PaaS) | Anwendung (SaaS) | Normal | Hoch | Sehr hoch
Allgemeines
1 | Wurde vertraglich eine Verfügbarkeit vereinbart und für was gilt diese (Service Level Agreement)? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Auf welcher Basis wird die Verfügbarkeit ermittelt? • Verfügbarkeit von Komponenten (der Server funktioniert) • Verfügbarkeit der Leistung (der Server funktioniert und ist für Anwender erreichbar) • Nutzbarkeit der Leistung (der Server funktioniert und ist für Anwender erreichbar und nutzbar, etc.) | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X
Technische Gebäudeausstattung
3 | Gibt es eine ausfallsichere Versorgung der IT-Infrastruktur? • Energieversorgung über zwei Wege • Netzersatzanlage (n+1) • USV-Anlage (n+1) • Klimatisierung (n+1) | X | X | X | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
4 | Wird die Infrastruktur regelmäßig gewartet? Liegen Wartungsprotokolle vor? | X | X | X | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
5 | Sind die IT-Systeme redundant an PDUs (Power Distribution Systeme - Stromverteiler in Racks) angeschlossen? | X | X | X | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
6 | Sind Maßnahmen gegen Feuer getroffen (auch zur Reduzierung von Brandlasten), gibt es Brandmelder in den schutzbedürftigen IT-Räumen? Gibt es ein Rauchansaugsystem mit entsprechender Brandfrüherkennung? Existiert eine Löschanlage zur Löschung in IT-Räumen (z.B. mit Inertgas)? | X | X | X | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
7 | Sind Maßnahmen gegen Wassereinbruch getroffen, gibt es Leckagemelder in den schutzbedürftigen IT-Räumen? | X | X | X | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
Netz- und Systemmanagement
8 | Sind Netzwerk- & Systeminfrastruktur hochverfügbar aufgebaut? • Sind Netzpläne vorhanden? • Gibt es Betriebshandbücher mit Wiederherstellungsplänen? | X | X | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
9 | Gibt es ein Redundanzkonzept für geschäftskritische Anwendungen? | X | X | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
10 | Ist der Ausfall eines Gebäudes in den Notfallplänen eingeplant? | X | X | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
11 | Sind alle relevanten Komponenten lizensiert? (z. B. Software) | X | X | - | X | X |  |  | x | x | x
12 | Liegen Supportverträge mit Drittherstellern vor | X | X | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
13 | Werden die Systeme hinsichtlich deren Verfügbarkeit in einem Monitoring-System überwacht? | X | X | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
14 | Wie erfolgt die Datenlöschung oder Datenbereinigung? Werden Aufbewahrungsfristen eingehalten? | X | X | - | X | X |  |  | X | X | X
15 | Gibt es Datenschnittstellen, über die personenbezogene Daten ausgetauscht werden können? Sind diese geschützt? | X | X | - | X | X |  |  | X | X | X
16 | Gibt es ein Entsorgungskonzept für Datenträger (z. B. Festplatten aus IT-Systemen)? | X | X | - | X | X |  |  | X | X | X
17 | Werden virtuelle Systeme eingesetzt? Wenn ja, ist festgelegt • auf welchen physischen Systemen diese betrieben werden dürfen (z. B. werden Server in unterschiedlichen Sicherheitszonen betrieben)? • wie viele virtuelle Systeme auf den physischen Systemen betrieben werden dürfen? • ob mehrere Mandanten in einem virtuellen System zusammengefasst werden? | X | X | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
18 | Erfolgt die Speicherung der Daten auf getrennten Systemen (z. B. NAS , SAN, RAID)? | X | - | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
19 | Kommen Cloud-Dienste zum Einsatz? | X | X | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
20 | Ist ein Kapazitätsmanagement vorhanden? Werden die verfügbaren Ressourcen regelmäßig ermittelt? Liegen Nachweise vor? | X | X | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
+
Datensicherung & Notfall Management
21 | Gibt es ein angemessenes Konzept zur Erstellung von Backups der betriebskritischen Systeme? • Wird eine Datensicherung durchgeführt (z. B. full backup, incremental backup oder differential backup)? • Sind die Backupintervalle der Sensibilität der zu sichernden Daten angemessen (z. B. täglich)? • Wird das Ergebnis der Sicherung regelmäßig überprüft (erfolgreich, abgebrochen, Fehlermeldungen)? • Erfolgt die Lagerung der Sicherungsmedien an einem sicheren Ort (z. B. anderer Brandabschnitt oder Standort)? • Ist ein sicherer Datenträgertransport sichergestellt? | X | - | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
22 | Sind die Voraussetzung für die Wiederherstellung erfüllt? • Vollständigkeit der Sicherungsmedien • Ungeeignete Sicherungsmedien (z. B. überalterte Medien) • Kennwortgeschützten Sicherungsdatenträgern erfordern ein hinterlegtes Passwort • Dokumentierte, revisionssichere Wiederanlaufpläne • Kenntnis zur Datenintegrität und Risiken von Dateninkonsistenzen | X | - | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
23 | Wird die Rückspielbarkeit der Datensicherungen regelmäßig getestet? Gibt es Nachweise für Rücksicherungen? | X | - | - | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
24 | Liegt ein Notfallhandbuch/BSM-Konzept mit folgendem Inhalt vor? • Vorsorgeplanung • Einsatzplanung • Wiederanlaufplanung • Regelmäßige Überprüfung • Verantwortlichkeiten • Kommunikationspartner (Notfall-Rufnummern) | X | X | X | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
25 | Ist ein Ausweichrechenzentrum vorhanden (z. B. Hot-Standby, Cold-Standby) | X | X | X | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
26 | Werden in regelmäßigen Abständen Notfallübungen durchgeführt? Gibt es Nachweise für die Notfallübungen? | X | X | X | X | X |  |  | X1) | X1) | X1)
+
Sicherheitssysteme
27 | Sind Maßnahmen (Erkennung, Verhinderung, Beseitigung) zum Schutz vor Malware (u. a. Viren, Würmer, Cookies, Applets, CGI Scripte, Trojaner, ROOT Kits) umgesetzt? • Ist eine regelmäßige Aktualisierung der Clients sichergestellt (Applikation, Scan-Pattern)? • Gibt es Managementsysteme zur Alarmierung von Virenfunden? • Wie werden Virenfunde behandelt (Löschen oder Quarantäne)? Achtung: Die Löschung eines Virus darf niemals undokumentiert erfolgen, ggf. werden relevante Informationen gelöscht. | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
28 | Ist das Netzwerk nach Außen durch Firewalls abgeschottet? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
29 | Existiert eine angemessene Netzwerkarchitektur bestehend aus einem mehrstufigen Firewallkonzept (Netzwerksegmente mit einem unterschiedlichen Schutzbedarf)? Beispiele: • Demilitarisierte Zone (DMZ) • interner Bereich | X | - | - | X | X |  |  | - | X1) | X
30 | Werden angemessene Filter zur Identifikation und Abwehr von Spam genutzt? (ggf. mehrstufige Filter ) | X | - | - | X | X |  |  | - | X1) | X
31 | Wird ein System zur Erkennung und zur Abwehr von Angriffen umgesetzt (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System)? | X | - | - | X | X |  |  | - | X1) | X
32 | Gibt es eine Richtlinie zur Behandlung fremder Speichermedien? | X | - | - | X | X |  |  | X | X | X
1) Die Umsetzungen der Maßnahmen hängt nicht von der Schutzklasse der Daten ab, sondern von den Anforderungen an die Verfügbarkeit der Daten.
2) Die Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung bei einem Cloud-Anbieter wird in der Regel nicht möglich sein. Der Cloud-Anbieter wird über den konkreten Speicher-/Verarbeitungsort der Daten keine Auskunft geben können oder wollen. Um sicher gehen zu können, dass die notwendigen gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Maßnahmen zum Schutz der Daten umgesetzt sind, muss der Auftraggeber alternativ zu einer Vor-Ort-Prüfung eigene Recherchen durchführen (nur möglich, wenn keine Verpflichtung zur Besichtigung und Prüfung der Grundstücke oder Geschäftsräume besteht [z. B. i. S. d. § 80 SGB X]). Als Nachweis für die Umsetzung der Maßnahmen können Zertifizierungen (z. B. ISO 27001, PCI DSS, Datenschutz-Gütesiegel, etc.) aber auch aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszügen unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren) dienen.